Российская Федерация

Свердловская область

Дума

муниципального образования

Байкаловского сельского поселения

48-е заседание 2-го созыва

РЕШЕНИЕ

29.02.2012 г.  № 13

с. Байкалово

Об утверждении  "Программы  комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Байкаловского сельского поселения на 2012-2018 годы "

Руководствуясь Федеральными  законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , Уставом Байкаловского сельского поселения, Дума муниципального образования Байкаловского сельского поселения

Решила:

1.Утвердить "Программу комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования Байкаловского сельского поселения на 2012-2018 годы."( Приложение) .

2.Опубликовать настоящее Решение в газете "Районные будни" и обнародовать путем размещения полного текста на официальном сайте Байкаловского сельского поселения www.bsposelenie.ru.

3. Контроль над  исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам и благоустройству (Боталов В.Л.).

Глава муниципального образования

Байкаловского сельского поселения         ______________ Л.Ю. Пелевина

29 февраля  2012 г.

Председатель Думы

муниципального образования

Байкаловского сельского поселения ___________________    С.В.Кузеванова

29 февраля  2012 г.

Утверждено

решением думы МО

Байкаловского сельского поселения

№ 13 от 29.02.2012 г.

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Байкаловского сельского поселения

на 2012-2018 годы

1.Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Байкаловского сельского поселения на 2012-2018 г.г. |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы"; «Комплексная программа социально-экономического развития Байкаловского сельского поселения на период до 2020 года» утверждена решением Думы МО БСП №5 от 5 февраля 2009 г; Программа "Строительство и реконструкция жилых домов на территории Байкаловского сельского поселения в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, (или) с высоким уровнем износа в 2011 - 2012 годах", принята Думой БСП 07.07.10 г.№56; Муниципальная целевая программа «Развитие малоэтажного строительства на территории Байкаловского сельского поселения на 2011-2013 годы», утверждена Думой БСП 07.07.10 г. № 57; Программа газификации Байкаловского сельского поселения на 2011-15 гг., утверждена Думой БСП …? Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории БСП на 2010 -2015 года, утверждена Думой БСП 22.07.10 г.№60; |
| Разработчик программы | Администрация Байкаловского сельского поселения |
| Исполнители программы | - Администрация Байкаловского сельского поселения; - Организации жилищно-коммунального комплекса. |
| Контроль за реализацией программы | Глава Байкаловского сельского поселения, Дума Байкаловского сельского поселения |
| Цель программы | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение собственников помещений многоквартирных домов коммунальными услугами нормативного качества, улучшение экологической ситуации на территории Байкаловского сельского поселения, капитальный ремонт муниципального жилья, установка общедомовых приборов учета ресурсов, строительство жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, газификация. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 4.Повышение уровня газификации населённых пунктов Байкаловского сельского поселения |
| Сроки реализации программы | Начало – 2012 год Окончание – 2018 год |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства областного бюджета; - средства местного бюджета; Внебюджетные источники. |
| Мероприятия программы | 1.В сфере теплоснабжения: - ремонт и модернизация угольных котельных в бюджетных учреждениях; - установка приборов учета тепловой энергии; - замена теплосетей, отработавших нормативный срок службы. 2. В сфере водоснабжения: - установка блоков обезжелезивания; - промывка и ремонт артезианских скважин; - промывка центрального водопровода; - благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений; - замена (модернизация) трубопроводов, отработавших нормативный срок службы; - мероприятия по уменьшению водопотребления, в т.ч. установка приборов учета для МКД; 3. В сфере сбора и вывоза ЖБО: - обследование, изготовление сметной документации на очистку выгребных ям; - установка гусаков для выгребных ям; - приобретение машин для вывозки ЖБО. 4.В сфере газификации: Повышение уровня газификации с.Байкалово Байкаловского сельского поселения. Перевод малоэтажных домов с централизованного отопления на индивидуальное газовое отопление. 5. Утилизация ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образова- ния бытовых и промышленных отходов; - улучшение экологического состояния сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и вывоза ТБО; -приобретение машин для вывозки ТБО. 6. Энергосбережение: - потребление энергоресурсов в соответствии с показаниями приборов учета, - снижение необоснованных затрат на приобретение энергетических ресурсов 7. строительство жилья: - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в домах с высоким уровнем износа путем переселения в новое жилье, обеспечение комфортного проживания граждан, - снос ветхого и аварийного жилья, улучшение облика населенных пунктов поселения. 8. ремонт жилья: - восстановление жилья, бывших колхозов и совхозов, требующего проведения капитального ремонта до нормативного уровня комфорта проживания в нем. |

1.1. Общая характеристика МО

Месторасположение

Администрация МО Байкаловского сельского поселения находится в юго-восточной части Свердловской области, общая площадь территории поселения 110550,4 га. На севере граничит с Баженовским сельским поселением, на западе с Краснополянским сельским поселением. Центральным селом поселения является село Байкалово. Расстояние до областного центра 240 километров. Ближайшие железнодорожные станции: г. Талица – 50 км. и  г. Ирбит -60 км. На  расстоянии 180 км от емкого рынка сбыта продукции -Тюменской области. Дорожная сеть хорошего качества и состояния, что способствует развитию межрегиональных связей.

1.2.Природные условия, в т.ч. полезные ископаемые

Комплекс водных объектов Байкаловского сельского поселения

р.Иленка; р. Сарабайка   с притоками (Шепишенка, Немельдейка и др)., включая 6 прудов (Байкаловский, Ляпуновский, Липовский, Боровушинский,  Захаровский, Пелевинский), представляющих собой зарегулированные дамбой истоки. По территории  проходят русла рек  и ряд более мелких ручьев.

Система водных объектов поселения, является частью природной среды, выполняет градообразующие, инженерные и экологические функции, формирует ландшафт сел, осуществляет отвод поверхностного и дренажного стоков. Сброс сточных и поверхностных вод села отражается на состоянии водных экосистем и водных ресурсов реки     и ее притоков.

В поверхностные водные объекты ежегодно отводится около 14500 м ? сточных вод без очистки. Со сточными водами в водные объекты поступают легкоокисляемые  органические вещества, нефтепродукты, взвешенные вещества, сульфаты, хлориды, фосфор общий, азот аммонийный, фенолы, нитраты, синтетические поверхностно-активные вещества, жиры и масла, соли металлов. Поэтому вода в притоках мутная, окрашена органическими веществами.   Лишь 30 %  населения использует воду подземных источников.

Подачу воды населению из артезианских скважин осуществляет Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Тепловые сети». Подаваемая питьевая вода населению  в период с 2000 года не является стандартной по всем показателям, вода после водоподготовки остается физиологически неполноценной.                 По химическому и микробиологическому составу не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074 .  Кроме того, в питьевой воде распределительной сети появляются в микро количествах примеси тяжелых металлов. Идет превышение  по следующим показателям: по железу в 1,5-2 раза, по кремнию на 30%. Высока минерализация воды, превышение по которой к нормативу более чем в 2 раза.

Ценность недр Байкаловского сельского поселения  составляет:

-месторождений торфа – 8 шт. на территории 215 га. в количестве 5704 м.куб. глубина залегания от 0,5 до 2 м.;

-месторождение глины около с.Байкалово – 200 тыс.м.куб., пригодный для выработки кирпича;

-месторождения песка – в 4 км. на восток от д.Пелевина, в 1 км. на восток от д.Серкова – 38 тыс. м.куб. песка крупнозернистого для строительства.

-минеральные источники с.Ляпуново.

Наличие земельных ресурсов для ведения сельскохозяйственного производства, личного подсобного хозяйства, разведения садового хозяйства.

Почвы черноземные, плодородные пригодные для сельскохозяйственного производства.

Наличие природно-промысловых ресурсов.

Климатические условия

МО «Байкаловское сельское поселение» находится в зоне континентального климата с холодной и продолжительной зимой. Зона рискованного земледелия. Климат  характеризуется зачастую избытком осадков и резкими колебаниями температуры воздуха,  как по сезонам, так и в течение суток

Территориальная удаленность Свердловской области на север и климатические условия осуществления хозяйственной деятельности приводят к объективным потерям в эффективности производства. Это является одной из главных причин высоких удельных затрат энергии на единицу выпускаемой продукции.

2. Система ЖКХ Байкаловского сельского поселения

2.1 Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Байкаловского сельского поселения характеризуется следующими параметрами:

| Показатели | Един. измер. | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | измер. |  |
| Жилищный фонд субъекта РФ | тыс.ед. | 2,64 |
|  | тыс.кв.м. | 246,8 |
| в том числе: |  |  |
| муниципальный | тыс.ед. | 0,959 |
|  | тыс.кв.м. | 70 |
| государственный | тыс.ед. | 0,015 |
|  | тыс.кв.м. | 1,4 |
| частный | тыс.ед. | 1,666 |
|  | тыс.кв.м. | 175,4 |
| Котельные по всем видам собственности: | ед. | 11 |
| мощность | Гкал/час | 21,6 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | ед. | 5 |
| мощность | Гкал/час | 5 |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении) |  | 11,1 |
| по всем видам собственности: | км |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | км | 11,1 |
| Ветхих тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) |  |  |
| по всем видам собственности: | км | 6,5 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | км | 6,5 |
| Тепловые насосные станции, по всем видам собственности | ед. | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | ед. | 0 |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам собственности: | ед. | 0 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | ед. | 0 |
| Водозаборы, по всем видам собственности: | ед. | 8 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | ед. | 8 |
| Насосные станции водопровода, по всем видам собственности: | ед. | 0 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | ед. | 0 |
| 1 | 3 | 5 |
| Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности: | ед. | 0 |
| пропускная способность | т.куб.м/с. | 0 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | ед. | 0 |
| пропускная способность | т.куб.м/с | 0 |
| Водопроводные сети, по всем видам собственности: | км | 57,1 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | км | 57,1 |
| Ветхих сетей водопровода, по всем видам собственности: | км | 34,3 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | км | 34,3 |
| Канализационные насосные станции, по всем видам собственности: | ед. | 0 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | ед. | 0 |
| Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности: | ед. | 0 |
| пропускная способность | т.куб.м/с | 0 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | ед. | 0 |
| пропускная способность | т.куб.м/с | 0 |
| Канализационные сети, по всем видам собственности: | км. | 0 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | км. | 0 |
| Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности: | км. | 0 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | км. | 0 |
| Электрические сети, по всем видам собственности: | км | 111,9 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | км | 111,9 |
| Ветхих электрических сетей, по всем видам собственности: | км | 2,1 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | км | 2,1 |
| Трансформаторные подстанции, по всем видам собственности: | ед. | 33 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | ед. | 33 |
| Спецмашин для мех.уборки, независимо от формы собств. | ед. | 0 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | ед. | 0 |
| Улично-дорожная сеть, по всем видам собственности: | тыс.кв.м | 847,2 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | тыс.кв.м | 847,2 |
| Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных |  |  |
| мостов, путепроводов, акведуков и т.п.) независимо от формы собств. | ед. | 17 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | ед. | 17 |
| Подготовка транспортных и пешеходных тунелей, всего | ед. | 0 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | ед. | 0 |
| Подготовка гидротехнических сооружений, независимо от формы собств. | ед. | 6 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | ед. | 6 |
| Газопроводы | км | 0 |
| Создание запасов топлива: |  |  |
| уголь | тонн | 247 |
| другое твердое топливо | тонн | 65 |
| жидкое топливо для обеспечения работы котельных ЖКХ | тонн | 0 |
| жидкое топливо для обеспечения работы автотракторного парка | тонн | 0 |
| запасы газа в подземных газохранилищах | т.куб.м | 0 |
| 1 | 3 | 5 |
| Нетрадиционные источники энергии | ед. | 0 |
| - приливные | кВт/час | 0 |
| - солнечные | кВт/час | 0 |
| - ветровые | кВт/час | 0 |
| - термальные | кВт/час | 0 |

2.2. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, перспективы развития.

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Байкаловского сельского поселения. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории Байкаловского сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются  организации и предприятия, в том числе по видам собственности: государственные, муниципальные, бюджетные и частные.

Предоставлением коммунальных услуг в части водоснабжения муниципальными предприятиями охвачены только два населенных пункта сельского поселения, это с.Байкалово и д.Пелевина. Перспектива развития коммунального комплекса состоит в охвате оказания услуг для населения таких населенных пунктов, как  с. Ляпуново, д.Липовка, д.Сергина.

Краткая характеристика ведущих муниципальных предприятий Байкаловского сельского поселения:

| № п\п | Наименование предприятия | Вид, оказываемой услуги |
| --- | --- | --- |
| 1. | МУП «Служба заказчика» | Управление жилищным фондом |
|  |  | Содержание и текущий ремонт жилищного фонда |
| 2. | ЗАО «Регионгаз-инвест» | Производство тепловой энергии |
|  |  | Поставка природного газа |
| 3. | МУП ЖКХ «Тепловые сети» | Передача тепловой энергии |
|  |  | Подъем и транспортировка холодной воды |
| 4. | ООО «ТрансМастер» | Вывоз жидких и твердых бытовых отходов |
| 5. | СПК «Шаламовский» | Подъем и транспортировка холодной воды |
| 6. | ООО Родина | Подъем и транспортировка холодной воды |
| 7. | ГУП СО «Облкоммунэнерго» | Транспортировка электрической энергии |
| 8. | ОАО «Свердловэнергосбыт» | Сбыт электрической энергии |
| 9. | МРСК Урала | Транспортировка и сбыт электрической энергии |

3.МУП «Служба заказчика»

МУП “Служба заказчика” является коммерческой организацией, созданной с целью оказания услуг по управлению многоквартирными домами на территории Байкаловского сельского поселения. Организация занимается обслуживанием и ремонтом МКД и муниципального жилого фонда (по договорам соц.найма).  Собственной материально-технической базой компания располагает и осуществляет свои функции на основе 3 ремонтных  бригад.

Компания МУП «Служба заказчика» обслуживает 42,3 тыс. кв. многоквартирного  жилищного фонда, находящегося на территории Байкаловского сельского поселения. Кроме того, на территории поселения имеются малоквартирные (1 – 4квартирные) дома общей площадью 32,0 тыс. кв.м., часть из которых не имеют коммунальных услуг за исключением электроснабжения. Для более комфортного проживания жителей сельского поселения необходимо провести капитальный ремонт жилищного фонда, вырубить старовозрастные деревья, благоустроить дворовые площадки и придомовую территорию. Бюджетных средств для ремонта жилого фонда бывшего СПК с.Ляпуново не достаточно, поэтому необходимо привлечение областных средств из резервного фонда правительства на восстановление и ремонт муниципальных домов по ул.Карсканова №№ 1- 4.

3.1. Программные мероприятия ремонта МКД с. Байкалово 2012-2018г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | местный бюджет | средства населения |
| Раздел I. Программные мероприятия по селу Байкалово |
| 1 | Кровли из шифера |  | 2 722,95 | 98.6 | 2624.35 |
| 1.1 | ул. Мальгина д. 91 | 2013 | 400,0 | 0 | 400,0 |
| 1.2 | ул. Мальгина д. 101 | 2012 | 482,9 | 48.5 | 434.4 |
| 1.3 | ул. Октябрьская, д.48 | 2013 | 350,0 | 28.2 | 321.8 |
| 1.4 | ул. Кузнецова, д.28 | 2012 | 384,5 | 21.9 | 362.6 |
| 1.5 | ул. Мальгина д. 86 | 2013 | 274,5 | 0 | 274.5 |
| 1.6 | ул. Мальгина д. 143 | 2013 | 478,5 | 0 | 478.5 |
| 1.7 | ул.Пролетарская д.74 | 2015 | 250,0 | 0 | 250.0 |
| 1.8 | Ул. Мира 26 | 2013 | 102,546 | 0 | 102.55 |
| 2 | Ремонт систем ХВС и отопления по капремонту жилищного фонда) | до 01 октября | 3 657,1 | 437.2 | 3219.9 |
| 2.1 | ул. Мальгина д. 135 | 2014 | 365,0 | 52.9 | 312.1 |
| 2.2 | ул. Мальгина д. 147 | 2014 | 200,0 | 17.8 | 182.2 |
| 2.3 | ул. Кузнецова, д.1 | 2014 | 410,0 | 74.0 | 336.0 |
| 2.4 | ул. Свердлова, д.2 | 2014 | 332,0 | 19.5 | 312.5 |
| 2.5 | ул. Свердлова, д.6 | 2014 | 250,0 | 17.1 | 232.9 |
| 2.6 | ул. Мальгина д. 91 | 2014 | 80,0 | 0 | 80.0 |
| 2.7 | ул. Свердлова, д. 12 | 2013 | 608,1 | 85.5 | 522.6 |
| 2.8 | ул. Кузнецова, д.21 | 2014 | 420,0 | 115.9 | 304.1 |
| 4.9 | ул. Октябрьская, д.48 | 2014 | 362,0 | 29.2 | 332.8 |
| 2.10 | ул. Мальгина д. 149 | 2013 | 630,0 | 25.3 | 604.7 |
| 3 | Фасады домов | 2012-15 | 5 213,0 | 706,1 | 4506,9 |
| 3.1 | Ремонт фасадов (Приложение №1 к капитальному ремонту жилищного фонда) | 2012-2018 | 2 878,0 | 389.8 | 2488.2 |
| 3.2 | Ремонт балконов ( ед.) | октябрь | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Ремонт межпанельных швов | 2013-2018 | 2 335,0 | 316,3 | 2018,7 |
| 4 | Электрооборудование и дымоудаление | 2013-2015 | 966,0 | 140,8 | 825,2 |
| 4.1 | Свердлова д.2 |  | 45,0 | 2,6 | 42,4 |
| 4.2 | Замер сопротивления изоляции силовой и освятительной сети по 42 многоквартирным домам |  | 840,0 | 126,0 | 714 |
| 4.3 | Ремонт систем дымоудаления и пожаротушения (Приложение №3 к капитальному ремонту жилищного фонда) |  | 81,0 | 12,2 | 68,8 |
| 5 | Газовое оборудование | 2013-18 | 968,0 | 168,0 | 800,0 |
| 6 | Капитальный ремонт домов | 2012-2018 | 4100,1 | 4100,1 | 0,0 |
| 6.1 | ул. Мальгина д. 88 | 2012 | 124,6 | 124,6 | 0,0 |
| 6.2 | Ул. Победы 27-3 | 2012 | 147,7 | 147,7 | 0,0 |
| 6.3 | Ул. Озерная 3 | 2012 | 414,8 | 414,8 | 0,0 |
| 6.4 | Ул. Мальгина 131-2 | 2012 | 44,7 | 44,7 | 0.0 |
| 6.5 | Ул. Мальгина 88-8 | 2012 | 124,6 | 124,6 | 0,0 |
| 6.6. | Ул. Мальгина 13 | 2012 | 370,0 | 370,0 | 0,0 |
| 6.7 | Ул. Дзержинского 4 | 2013 | 488,70 | 488,70 | 0,0 |
| 6,8 | Ул. Дзержинского 12 | 2012 | 194,80 | 194,80 | 0,0 |
| 6.9 | Ул. Красноармейская 34-2 | 2012 | 196,50 | 196,50 | 0,0 |
| 6,10 | Ул.Техническая 25 | 2013 | 175,50 | 175,50 | 0,0 |
| 6.11 | Ул. Мальгина 19-1 | 2013 | 160,30 | 160,30 | 0,0 |
| 6.12 | Ул. Красноармейская 38-3 | 2012 | 58,3 | 58,30 | 0,0 |
| 6.13 | Ул. Красноармейская 44-1 | 2013 | 203,30 | 203,30 | 0.0 |
| 6.14 | п.Первомайский 15-2 | 2012 | 87,20 | 87,20 | 0,0 |
| 6.15 | Ул. Озерная 45-2, 3 | 2013 | 198,60 | 198,60 | 0,0 |
| 6,16 | Ул. Пушкинская 62 | 2012 | 436,5 | 436,5 | 0,0 |
| 6,17 | Ул. Победы 62а-2 | 2012 | 220,0 | 220.0 | 0,0 |
| 6,18 | Ул. Советская 4-5 | 2013 | 123,0 | 123,0 | 0,0 |
| 6,19 | Ул. Техническая 27-2 | 2013 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 6.20 | Ул. Пушкинская 3 | 2013 | 125.0 | 125.0 | 0,0 |
| 6.21 | Мальгина 1б-2 | 2013 | 106,0 | 106,0 | 0,0 |
| 7. | Капитальный ремонт домов | 2014 | 2407,0 | 2407,0 | 0,0 |
| 7.1 | Советская 4 |  |  |  |  |
| 7,2 | Крестьянская 12 |  |  |  |  |
| 7,3 | Кузнецова 24 |  |  |  |  |
| 7,5 | Сергина, Мира 18 |  |  |  |  |
| 7,6 | Нагорная 2 |  |  |  |  |
| 7.7 | Мальгина 139-10 |  |  |  |  |
| 7.8 | Озерная 32 |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт домов | 2015 | 2200,0 | 2200,0 | 0,0 |
| 8.1 | П. Солнечный 4-1 |  |  |  |  |
| 8.2 | Сергина Мира 19-2 |  |  |  |  |
| 8.3 | Дзержинского 30-1 |  |  |  |  |
| 8.4 | П. Дзержинского 2-2 |  |  |  |  |
| 8.5 | П. Дзержинского 6-2 |  |  |  |  |
| 8.6 | П. Дзержинского 8 |  |  |  |  |
| 8.7 | Мальгина 9 |  |  |  |  |
| 8.8 | Мальгина 45-2 |  |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт домов | 2016 | 2212,0 | 2212,0 | 0,0 |
| 9.1 | Мальгина 69 |  |  |  |  |
| 9.2 | Победы 6 |  |  |  |  |
| 9.3 | Свердлова 19-1 |  |  |  |  |
| 9.4 | Комлева. Советская 9 |  |  |  |  |
| 9.5 | Комлева. Советская 47 |  |  |  |  |
| 9.6 | Комлева Советская 31 |  |  |  |  |
| 9.7 | Техническая 5 |  |  |  |  |
| 9.8 | Техническая 9 |  |  |  |  |
| 9.9. | Техническая 18-3 |  |  |  |  |
| 10. | Капитальный ремонт домов | 2017 | 2096,0 | 2096,0 | 0,0 |
| 10.1 | Клубная 39а |  |  |  |  |
| 10.2 | Клубная 39в -2 |  |  |  |  |
| 10.3 | Клубная 39г -1,2 |  |  |  |  |
| 10.4 | Красноармейская 28 |  |  |  |  |
| 10.5 | Красноармейская 30-1 |  |  |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт домов | 2018 | 1652,0 | 1652,0 | 0,0 |
| 11.1 | Красноармейская 36-2 |  |  |  |  |
| 11.2 | Красноармейская 42--2 |  |  |  |  |
| 11.3 | Победы 24-2 |  |  |  |  |
| 11.4 | Победы 60а-1 |  |  |  |  |
| 11.5 | Пролетарская 3 |  |  |  |  |
| 11.6 | Пролетарская 12а-1 |  |  |  |  |
| 11.7 | Пролетарская 27 |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу I: |  |  | 16217,8 |  |

| Капитальный ремонт жилищного фонда с,Ляпуново |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб. |
|  |  |  | Всего | областной бюджет | местный бюджет |
| Раздел I. Программные мероприятия по селу Байкалово |
| 1 | Кровли из шифера | до 01 октября | 3436,5 | 3436,5 | 0,0 |
| 1.1 | ул. Карсканова №1 | 2012 | 358,4 | 358,4 | 0,0 |
| 1.2 | ул. Карсканова №2 | 2013 | 462,5 | 462,5 | 0,0 |
| 1.3 | ул. Карсканова №3 | 2012 | 521,7 | 521,7 | 0,0 |
| 1.4 | ул. Карсканова №4 | 2013 | 753,9 | 753,9 | 0,0 |
| 1.5 | ул. Совхозная 11-4 | 2013 | 160,0 | 160,0 | 0,0 |
| 1.6 | Ул. Октябрьская 5 | 2014 | 360,0 | 360,0 | 0,0 |
| 1.7 | Ул. Совхозная 9 | 2014 | 350,0 | 350,0 | 0,0 |
| 1.8 | Ул. Совхозная 11 | 2014 | 470,0 | 470,0 | 0,0 |

Основные цели в деятельности МУП «Служба заказчика» являются:

- осуществление функций для поддержания в надлежащем состоянии муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления услуг, в т.ч. работы по содержанию и ремонту общего имущества жилых многоквартирных домов (технические осмотры, технический надзор, текущий и капитальный ремонты, приём выполненных работ).

- заключение договоров на управление и содержание общего имущества МКД.

Основные проблемы:

-неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда;

-некачественное выполнение своих обязательств поставщиков услуг;

- задолженность населения по оплате за ЖКУ.

- высокий физический износ жилфонда.

4. МУП  ЖКХ «Тепловые сети»

Основными целями деятельности предприятия являются бесперебойное обеспечение потребности в водоснабжении населения, объектов социальной сферы и производственных объектов на территории с.Байкалово, д.Пелевина и получение прибыли.

В  хозяйственном ведении МУП  имеется 8 артезианских скважин, 57,1 км водопроводных сетей, в т.ч. 34,3 км. ветхих водопроводов.

Подача тепла осуществляется по тепловым сетям протяженностью  11,1 км (в двухтрубном исчислении), в т.ч. 6,5 км. в ветхом состоянии, средний физический износ тепловых сетей 67%.

Для реализации указанных целей МУП осуществляет следующие виды деятельности:

- эксплуатация имеющихся артезианских и объектов водопроводного хозяйства в населенных пунктах сельского поселения,

- текущий и капитальный ремонт скважин и инженерной инфраструктуры,

-техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, находящихся на балансе предприятия,

- производство и транспортировка тепловой энергии к объектам социальной сферы и жилищного фонда на территории с.Байкалово.

- планируется содержание муниципальной бани в с.Байкалово.

Основные проблемы:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры;

- высокое содержание железа и др. примесей в воде артезианских скважин;

- задолженность населения по оплате за ЖКУ.

В следствие износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием  потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения и других непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень затратности  производства услуг предприятиями ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности. Негативно на финансово-хозяйственную деятельность предприятий ЖКХ влияет и задолженность населения за предоставленные услуги. Собираемость платежей в сельском поселении  с учетом задолженности прошлых лет составляет 82%, текущие платежи по отношению к начисленной плате за предоставленные ЖКУ в текущем году составляют 92%.

4.1.Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение многоквартирной застройки жилфонда, объектов соцкультбыта и производственных предприятий Байкаловского сельского поселения  осуществляется от котельных расположенных на территории поселения. С планомерным развитием газовых сетей основным видом топлива для котельных становится газ,. Блочные газовые котельные – собственность ЗАО «Регионгаз-инвест».

На территории поселения 6  блочных котельных, работающих на природном газе. Суммарная производительность 18 МВт. Параметры теплоносителя 95-70. Система теплоснабжения закрытая.

Вид теплоносителя - вода.

Количество отапливаемых домов – 80, общей площадью 42,6 тыс.кв.м.

Количество тепла, отпускаемого : населению –   13509 гкал./год,

предприятиям- 8532 гкал./год.

Охват централизованным отоплением  - 5% от общего количества домов,

-  35% от количества общей площади жилых помещений.

Продолжительность отопительного периода – 236 суток.

Основная часть домов (2406 шт.) отапливается от печного отопления, вид топлива-  дрова, 130 индивидуальных домов отапливаются от природного газа.

Котельные не оборудованы коммерческими приборами учета отпуска тепловой энергии.

Кроме  того, на территории поселения имеется 5 котельных у бюджетных организаций (Липовский дом культуры, Ляпуновский дом культуры, детский сад № 2 «Родничок», МОУ Ляпуновская СОШ, МОУ Пелевинская СОШ),  на трех из которых требуется проведение реконструкции.  Химводоподготовка на всех котельных отсутствует. В многоквартирных домах отсутствуют общедомовые приборы учета тепла  ( 52 дома).

Передачу тепловой  энергии осуществляет  муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Тепловые сети», сети которому переданы Собственником - Администрацией МО Байкаловского сельского поселения, на праве хозяйственного ведения.

Протяженность сетей в двухтрубном исполнении – 11,1 км.

Материал труб – металл.

Прокладка сетей надземная (частично  под дорогами – подземная).

Теплоизоляция – минвата и рубероид.

Средний физический износ сетей 67% .

Необходимость замены сетей, отслуживших нормативный срок, протяженностью 2,9 км. Средняя стоимость замены 1 погонного метра сетей 3204,89 рублей.

Задвижки на сетях шаровые. Шайбирование не проводилось.

Приборами коммерческого учета сети не оборудованы.

Транспортировщиком, принятой от ЗАО «Регионгаз-инвест» тепловой энергии, является МУП ЖКХ «Тепловые сети».     Тепловые пункты отсутствуют. На сетях котельных № 7 и № 1 обустроены перекачивающие теплоноситель насосные станции.

Сбор денежных средств за потребленную тепловую энергию, холодное водоснабжение, природный газ  и жилищные услуги потребленные жителями многоквартирных домов с 01.10.2011 г. производит ОАО «Расчетный центр Урала», г.Екатеринбурга .

Схема предъявления счетов по отоплению, так же как и начисление платежей гражданам  производится за фактически отапливаемый период (сентябрь-май).

Уровень собираемости платежей  населения в течение года  70-80%.

Расщепление платежей по поставщикам  производится пропорционально  сумм, оплаченных населением  по видам услуг.

Количество работников в  МУП ЖКХ «Тепловые сети» (передача тепловой энергии и холодное водоснабжение) составляет 25 человек ; в МУП «Служба заказчика» (управление  и услуги по содержанию жилищного фонда;) 17 человек..

Инвестиционные проекты   отсутствуют.

4.2. Водоснабжение

Гарантированное обеспечение каждого гражданина России питьевой водой в необходимых количествах и безопасность водопользования являются одним из главных приоритетов социальной политики государства.

Неблагоприятные техногенно-экологические факторы, большой износ инженерных сооружений, а также недостаток финансовых средств и низкая эффективность использования имеющихся ресурсов привели к кризисному состоянию большинства систем коммунального водоснабжения Байкаловского сельского поселения.

Обеспечение водой потребителей осуществляется из подземных водозаборов (скважин), которых на территории поселения эксплуатируется 14 единиц. МУП ЖКХ осуществляет подъем воды  из 11-ти подземных водозаборов.

В с. Байкалово – предприятие обслуживает 10 скважин и водонапорных башен, 13 водозаборных колонок, с подъемом воды 230 000 м3/ в год;

- Водозабор д. Пелевина – 1 артезианская скважина, годовой объем подъема воды 8000 м3/год.

| Наименование населенного пункта | Обслуживающая организация | Годовой объем подъема воды тыс.куб.м. | Тип насосов | Санитарная зона 1 пояса (метров) | Хар-ка водного горизонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Байкалово | МУП ЖКХ «Тепловые сети» № 4913 | 30,4 | ЭЦВ 6-10-110 | 15 | нижнеэоценовый |
|  | № 6436 | 2,5 | ЭЦВ 6-10-110 | 25 | нижнеэоценовый |
|  | № 7595 | 28,0 | ЭЦВ 6-10-110 | 50 | нижнеэоценовый |
|  | № 7590 | 49,7 | ЭЦВ 6-10-110 | 50 | нижнеэоценовый |
|  | № 1 | 5,1 | ЭЦВ 6-16,5-120 | 50 | нижнеэоценовый |
|  | № 5443 | 47,5 | ЭЦВ 6-10-110 | 25 | нижнеэоценовый |
|  | № 6098 | 36,8 | ЭЦВ 6-10-110 | 25 | нижнеэоценовый |
|  | б/н (бывшая СПК Байкаловский) | 30,0 | ЭЦВ 6-10-110 | 25 | нижнеэоценовый |
| д. Пелевина | б/н | 8,0 | ЭЦВ 6-10-110 | 25 | нижнеэоценовый |
| д. Ляпуново | б\н (обслуж. ООО Родина) | 35,0 | ЭЦВ 6-10-110 | 25 | нижнеэоценовый |
|  | б\н (обслуж. ООО Родина) |  | ЭЦВ 6-10-110 | 25 | нижнеэоценовый |
|  | б\н (обслуж. ООО Родина) |  | ЭЦВ 6-10-110 | 25 | нижнеэоценовый |
| д. Липовка | б\н обсл. СПК Шаламовский) | 34,9 | ЭЦВ 6-10-110 | 25 | нижнеэоценовый |

Требуется замена водонапорных башен в количестве 5 единиц. Стоимость замены одной башни составляет  не менее 920 тысяч рублей.

Обслуживание скважин  и водонапорных башен производят МУП ЖКХ «Тепловые сети»,- на праве хозяйственного ведения;

ООО «Родина» (бывший совхоз) и СПК Шаламовский - на праве собственности.

Водопроводная сеть  составляет          66,6            км.

В том числе: с. Байкалово  - 54,2  км., д. Пелевина   -   2,6  км.  с. Ляпуново     -  7,3  км., д. Липовка      -  2,5  км.

Водопроводы 1957- 2006 г.г. постройки.  Полная замена водопроводных сетей  на 11 улицах  с. Байкалово произведена в конце 2010 года и еще  на 10 улицах  в 2011 г.

Сети проложены на глубину залегания – 1,6 – 2,0 м. Новые сети (2010-11г.) на глубину 2,5 м.

Водопроводы, построенные до 2002 года металлические, после 2002 года - полиэтиленовые.

Средний физический износ сетей – 68%.

Необходимость замены, отслуживших нормативный срок эксплуатации сетей составляет 12 км. Средняя стоимость замены 1 погонного метра сетей составляет не менее  870 рублей.

Приборами коммерческого учета сети не оборудованы.

Сети обслуживают МУП ЖКХ «Тепловые сети» - на праве хозяйственного ведения,

ООО «Родина» и СПК Шаламовский – на праве собственности.

Основной потребитель  холодной воды -  население., с годовым потреблением 230 тыс. куб.м.

Общий объем добычи воды составляет 280 тыс. куб.м.

Многоквартирные дома общедомовыми приборами учета воды оборудованы на 45%.

Перспективные источники водоснабжения -  подземный водозабор в д. Малкова, Байкаловского района. Проектные работы выполнены НПО «Экохим». Основная магистраль проложена от  скважины  до с. Байкалово. Фильтровальная станция не построена, имеется проект стоимость которого более 100 млн.руб.  Перспективы выполнения фильтрования воды весьма далеки от выполнения в ближайшее время, поэтому очистку воды можно планировать  на каждой водонапорной башне, (в квартирах жителей), поэтапное ежегодное планирование очистных мероприятий на каждой башне частично снимет проблему. В этом случае очистка воды улучшит качество  показателей безопасности питьевой воды предназначенной для потребления человеком. Наша вода по  большим показателям не соответствует на 20-30% требованиям: физико-химическим органолептическим, микробиологическим, паразитологическим, химическим веществам.

4.3.План мероприятий по выполнению очистки воды  на водонапорных башнях с.Байкалово

| № | Наименование этапа или мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Источник финансирования мероприятия | Объем расходов на выполнение этапа или мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка, проведение экспертизы и утверждение проектно-сметной документации по модернизации системы водоснабжения на водонапорной башне | 2013 | Средства местного бюджета | 300,0 |
| 2 | Проведение экспертизы качества питьевой воды для определения установки очистных фильтров перед поступлением в распределительную сеть. | 2013 | Средства местного бюджета | 250,0 |
| 3 | Установка фильтров механической очистки на водонапорных башнях (центральная) в центре с.Байкалово | 2013 | Средства местного бюджета | 1200,0 |
|  | Установка фильтров механической очистки на водонапорных башнях …. с.Байкалово | 2014 | Средства местного бюджета | 4800,0 |
|  | Установка фильтров механической очистки на водонапорных башнях ……с.Байкалово | 2015 | Средства местного бюджета | 2400,0 |
|  | Итого: |  |  | 8950,0 |

4.4. План  ремонтно-восстановительных работ  МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО

Байкаловского сельского поселения на 2012-2014 гг

| № п/п | Наименование работ | Кол-во, м/п | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г | 2013 г | 2014 г |
| Тепловые сети от газовой котельной № 1 |
| 1 | Замена сетей ТВС от ж/д № 12 ул. Клубная - Магазин "Караван" | 50 | 142,00 |  |  |
| 2 | Замена сетей ТВС от ул. Советская - ж/д № 91 ул. Мальгина | 60 | 136,50 |  |  |
| 3 | Замена сетей ТВС от ж/д № 101 ул. Мальгина - к ж/д № 103 ул. Мальгина | 40 | 129,30 |  |  |
| 4 | Замена теплосетей от котельной № 1 через дорогу к торговому зданию в ППУ изоляции | 30 | 406,70 |  |  |
| 5 | Замена сетей ТВС от ж/д № 101 к ж/д № 99 ул. Мальгина | 72 |  | 154,6 |  |
| 6 | Замена сетей ТВС от ж/д № 14 к ж/д № 16 ул. Клубная | 60 |  | 131,8 |  |
| 7 | Замена сетей ТВС от здания Службы занятости (подземный переход) к ул. Мальгина в ППУ изоляции | 56 |  | 371,4 |  |
| 8 | Замена сетей ТВС от здания Администрации МО БР (ул. Революции № 25) к зданию ДК | 112 |  | 215,2 |  |
| 9 | Замена сетей ТВС от котельной № 1 к зданию магазина «Афина» | 80 |  | 333,2 |  |
| 10 | Замена сетей ТВС от котельной № 1 к зданию Пищекомбината и к спортивному залу | 120 |  | 140,9 |  |
|  | Итого |  | 814,50 | 1347,10 |  |
| Тепловые сети от газовой котельной № 3 |
| 11 | Замена сетей ТВС от ж/д № 6 ул. Набережная (Заякина) до основной магистрали (больница) | 268 | 374,40 |  |  |
| 12 | Замена сетей ТВС к ж/д № 39 ул. Клубная (Пушкарев) | 72 | 136,20 |  |  |
| 13 | Замена сетей ТВС от здания ЦРБ до основной магистрали | 102 | 182,90 |  |  |
| 14 | Замена сетей ТВС от основной трассы до ворот (ул. Клубная) | 238 | 424,30 |  |  |
| 15 | Замена компенсатора у здания инфекционного отделения | 14 | 45,80 |  |  |
|  | Итого |  | 1163,60 |  |  |
| Тепловые сети от газовой котельной № 4 |
| 16 | Замена сетей ТВС к ж/д № 50 ул. Октябрьская | 24 | 55,20 |  |  |
| 17 | Замена сетей ТВС к ж/д № 52 ул. Октябрьская | 24 | 55,20 |  |  |
| 18 | Замена сетей ТВС от котельной № 4 к ж/д №№ 42 - 52 ул. Октябрьская | 1200 |  |  | 2500,00 |
|  | Итого |  | 110,4 |  | 2500,00 |
| Тепловые сети от газовой котельной № 5 |
| 19 | Замена компенсатора к ж/д № 21 ул. Кузнецова | 40 | 212,50 |  |  |
| 20 | Замена сетей ТВС от здания проходной до ж/д № 82 ул. Мальгина | 614 | 1237,40 |  |  |
| 21 | Замена сетей ТВС от ж/д № 82 ул. Мальгина до ж/д № 84 ул. Мальгина | 194 | 360,90 |  |  |
| 22 | Замена сетей ТВС от ж/д № 86 ул. Мальгина до ж/д № 88 ул. Мальгина | 78 | 124,60 |  |  |
| 23 | Замена вводов в ж/д № 82, 84, 88 ул. Мальгина | 60 | 120,60 |  |  |
| 24 | Замена сетей ТВС от гаража СЭС до ж/д № 11-А ул.Кузнецова | 40 | 71,10 |  |  |
| 25 | Замена сетей ТВС от котельной № 5 в сторону д/с "Светлячок" | 160 | 286,80 |  |  |
| 26 | Замена сетей ТВС от основной магистрали к зданию Училища (ул. Кузнецова № 4) | 46 |  | 141,1 |  |
| 27 | Замена сетей ТВС от основной магистрали к зданию МУП «Служба заказчика» (ул. Кузнецова № 6) | 46 |  | 141,1 |  |
| 28 | Замена распределительного узла на котельной № 5 |  |  | 233,7 |  |
|  | Итого |  | 2413,90 | 515,90 |  |
| Тепловые сети от газовой котельной № 6 |
| 29 | Замена сетей ТВС от котельной № 6 к ж/д № 22 ул. Свердлова | 90 | 175,10 |  |  |
|  | Итого |  | 175,10 |  |  |
| Тепловые сети от газовой котельной № 7 |
| 30 | Замена сетей ТВС от ж/д № 143 к ж/д № 139 ул. Мальгина | 150 | 351,20 |  |  |
| 31 | Замена сетей ТВС от ж/д № 139 к ж/д № 135 ул. Мальгина | 312 | 701,90 |  |  |
| 32 | Замена трассы от котельной № 7 к ж/д ул. Мира (включая отводки на дома № 2, 4, 6, 8 ул. Свердлова) | Разработан и утвержден проект, составляется смета Подрядчиком |  |  |
| 33 | Замена сетей ТВС от котельной № 7 к ж/д № 147 ул. Мальгина | 152 |  | 589,2 |  |
|  | Итого |  | 1053,10 | 589,20 |  |
|  | ВСЕГО ПО КОТЕЛЬНЫМ |  | 5730,60 | 2452,20 | 2500,00 |

УСТРОЙСТВО УЛИЧНОГО ВОДОПРОВОДА,ПРОЛОЖЕННОГО В ЗЕМЛЕ С. БАЙКАЛОВО, Д.ПЕЛЕВИНА

| № п/п | Наименование работ | Кол-во, м/п | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г | 2013 г | 2014 г |
| 1 | Прокладка сетей водопровода по ул.Мира к МКД | 600 | 650,0 |  |  |
| 2 | Замена сетей водопровода к ж/д №№ 18-24; 35-37 ул. Клубная | 191 | 247,40 |  |  |
| 3 | Прокладка сетей водопровода по ул. Мальгина (в сторону озера) | 825 | 1050,70 |  |  |
| 4 | Замена магистральной сети водопровода от скважины "Красноармейская" к башне "Красноармейская" | 380 | 392,70 |  |  |
| 5 | Замена сетей водопровода к жилым домам по ул. Нагорная от ул. Октябрьская |  |  |  |  |
| 6 | Замена сетей водопровода к жилым домам по ул. Октябрьская до ул. Крестьянская | 1088 |  | 963,2 | 1023,3 |
| 7 | Замена сетей водопровода от в/н башни "Центральная" к Д/с "Богатырь" | 990 |  | 147,2 |  |
| 8 | Замена сетей водопровода от магистрали к ж/д № 5 ул. Набережная | 200 |  | 168,0 |  |
| 9 | Замена сетей водопровода от магистрали к ж/д по ул. Производственная - Озерная (через лог) | 230 |  | 135,9 |  |
|  | Итого |  | 2340,80 | 1414,30 | 1023,3 |

ЗАМЕНА ВОДОНАПОРНЫХ БАШЕН

| 1 | Замена водонапорной башни «Красноармейская» |  | 775,54 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Замена водонапорной башни д. Пелевина |  | 752,25 |  |  |
|  | Итого |  | 1527,79 |  |  |

УСТРОЙСТВО ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

| 1 | Санитарная зона "Красноармейская" |  | 215,59 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Санитарная зона "Лесная" |  | 215,59 |  |  |
| 3 | Санитарная зона "Набережная" |  | 215,59 |  |  |
| 4 | Санитарная зона ул. Победы 44-А |  | 215,59 |  |  |
| 5 | Санитарная зона "Сергинская" |  | 215,59 |  |  |
| 6 | Санитарная зона д. Пелевина |  | 215,59 |  |  |
| 7 | Санитарная зона водонапорной башни |  |  | 215,59 |  |
| 8 | Санитарная зона водонапорной башни |  |  |  | 215,59 |
|  | Итого |  | 1293,54 | 215,59 | 215,59 |

Монтаж водопроводных колодцев

| 1 | Ул. Строителей |  | 76,47 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ул. Мальгина (разводка Почта-Гастроном-Кузнецова 19) |  | 76,47 |  |  |
| 3 | Деревушка (пересечение ул. Цельева – Объездная) |  | 76,47 |  |  |
| 4 | Новый колодец |  | 76,47 |  |  |
| 5 | Новый колодец |  |  | 76,47 |  |
| 6 | Новый колодец |  |  | 76,47 |  |
| 7 | Новый колодец |  |  |  | 76,47 |
|  | Итого |  | 305,88 | 152,94 | 76,47 |
|  | ВСЕГО по предприятию: |  | 11298,61 | 5985,03 | 8615,36,36 |

В с.Ляпуново наблюдается дефицит обеспечения питьевой водой, заброшенность водопроводных сетей бывшими владельцами СПК Ляпуновский и ООО «Родина», довели непригодность водопроводов до 90%. Бюджетных средств для восстановления  уличного водопровода  (собственника ООО «Родина») не достаточно, поэтому необходимо привлечение областных средств из резервного фонда правительства на ремонт водопроводных сетей.

УСТРОЙСТВО УЛИЧНОГО ВОДОПРОВОДА,

ПРОЛОЖЕННОГО В ЗЕМЛЕ  В С. ЛЯПУНОВО ( за счет средств областного правительства)

| № п/п | Наименование работ | Кол-во, м/п | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г | 2013 г | 2014 г |
| 1 | Замена сетей водопровода на ул. | 6500 | 3600,0 | 2400,0 | 1800,0 |

ЗАМЕНА ВОДОНАПОРНЫХ БАШЕН С. ЛЯПУНОВО

| 1 | Замена водонапорной башни с.Ляпуново | 1 | 1000,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Замена водонапорной башни с.Ляпунво (школьная) | 1 |  | 900,0 |  |
|  | Итого: |  | 4600,0 | 3300,0 | 1800,0 |

5.Водоотведение  на территории  поселения отсутствует.

Производится вывоз жидких бытовых отходов из выгребных ям  автотранспортом ООО «Трансмастер».

У  каждого многоквартирного  дома оборудованы выгребные ямы объемом 50-70 куб.м. В большинстве выгребов – металлические емкости, частично ямы выложены из железобетонных блоков. У двухквартирных и жилых домов частного сектора выгребы объемом 3-8 куб.м.  Выгребные ямы  МКД находятся в аварийном состоянии, 20-ти выгребным ямам требуется полная замена. В 26  выгребных ямах необходимо провести полную очистку от ила и произвести их реконструкцию с последующим устройством труб для откачивания нечистот со дна (сейчас нечистоты забираются только с поверхности выгреба).

Для сбора жидких бытовых отходов в домовладениях не имеющих центральной канализации устраиваются дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой.

Годовой объем вывоза ЖБО от населения с. Байкалово 60,8 тысяч куб.м. В других населенных пунктах поселения  централизованный вывоз ЖБО и ТБО отсутствует.

Очистных сооружений и канализации на территории поселения нет.  Насосные станции также отсутствуют.

| Наименование показателя: | Жидкие бытовые отходы | Твердые бытовые отходы |
| --- | --- | --- |
| Объем вывоза отходов от МКД (средний в месяц) куб.м. | 4270 | 220 |
| Годовой объем вывоза отходов от МКД куб.м. | 51000 | 2640 |
| объем вывоза от домов частного сектора(средний месяц) куб. м. | 817 | 100 |
| Годовой объем вывоза от домов частного сектора куб. м. | 9800 | 1200 |
| Итого: годовой объем вывоза куб.м. | 60800 | 3840 |

Сбор мусора и нечистот в теплый период времени производится в ежедневном режиме в соответствии с графиком вывоза отходов от 50 многоквартирных домов (МКД) График разрабатывается на основании утвержденных Решением Думы МО Байкаловского сельского поселения нормативов потребления услуг и количества проживающих в доме граждан.

Из выгребов  отходы вывозятся специализированным автомобильным транспортом на свалку.  На территории поселения работает 5 единиц специализированного транспорта по вывозу ЖБО.    Автомашина  администрации поселения передана в оперативное управление  МУП «Служба заказчика» по откачке ЖБО,  4 автомобиля ООО «ТрансМастер» арендует  у ООО «Машкомплект».

Мусорные контейнеры объемом 0,6 куб.м.  установлены на группы домов.  Мусорные площадки оборудованы только бетонными плитами под контейнеры. Ограждение мусорных контейнеров произведено на 1 площадке. Вывоз из контейнеров обеспечивает 1 мусоровоз, переданный администрацией поселения в аренду ООО «ТрансМастер».     Кроме того, указанными предприятиями и предпринимателем обеспечивается вывоз твердых бытовых отходов от домов частного сектора (423 семьи) и  от 28 предприятий и частных предпринимателей.

Жидкие и твердые бытовые отходы вывозятся на свалку, расположенную в 4 км. от с. Байкалово.

6.Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

На территории поселения всего  одна свалка, имеющая лицензию на свою деятельность. На территории Байкалово отходы вывозятся на свалку, собственником которой является  администрация МО Байкаловский муниципальный район, расположенную в 4-х км. от  села Байкалово.   На данной свалке размещаются жидкие и твердые бытовые отходы.

Сведения о наличии свалок на территории МО Байкаловского сельского поселения:

| № свалки | Населенный пункт | Начало ввода в эксплуатацию | Мощность в год Тыс.тонн | Площадь Га. | Размещение лет | Расстояние от населен-ного пункта Км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 633 | с.Ляпуново | 1995 | 0,13 | 1 | 20 | 3,0 |
| 628 | д. Липовка | 1999 | 0,026 | 1 | 20 | 1,0 |
| 630 | д. Пелевина | 1986 | 0,06 | 1 | 20 | 0,6 |
|  | С. Байкалово |  | 10,0 | 5 |  | 4,0 |

Годовой объем вывоза твердых бытовых отходов от населения с.Байкалово составляет 3,8 тысяч куб.м.

7.Газоснабжение

Во всех населенных пунктах на территории поселения  дома оборудованы баллонным газом.

В селе Байкалово в 134 домах проведен природный газ. Из них 4 дома многоквартирные с общим количеством квартир – 137, в которых газ используется только для приготовления пищи, а отапливаются  данные дома от газовой котельной. В остальных 130 домах газ используется на отопление, приготовление пищи и  в водогрейных колонках.

| № п\п | Наименование тепло- снабжающей организации | Вид топлива | Марка котлов | Кол-во котлов Шт. | Суммарная производит.котельных Г.кал./час. | Потребители тепловой энергии: | Всего тепловой энергии Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | СКБ Гкал. | население Гкал. | прочие Гкал. |  |
| 1. | МОУ Ляпуновская СОШ | уголь | энергия | 2 | 1.0 | 810.96 | - | - | 810.96 |
| 2. | Ляпуновский ДК | уголь | энергия | 1 | 0.5 | 1225.0 | - | - | 1225.0 |
| 3. | Липовский ДК | уголь | КЧМ-5 | 3 | 1.5 | 689.0 | - | - | 689.0 |
| 4. | МОУ Пелевинская СОШ | уголь | энергия | 4 | 1.0 | 849.8 | - | - | 849.8 |
| 5. | МДОУ Дет.сад № 2 | дрова | Стальн.трубч. | 1 | 1.0 | 72.0 | - | - | 72.0 |
| 6. | МУП ЖКх«Тепловые сети» | дрова | КВ-ТС | 2 | 1.2 | - | - | 760.0 | 760.0 |
| 7. | ЗАО»Регионгаз-инвест» 1 | газ | КВ-ГМ 2.0-115 | 2 | 3.44 | 2964.29 | 2320.9 | 442.46 | 5727.65 |
| 8. | Зао»Регингаз-инвест» 3 | газ | Дакон | 2 | 3.78 | 4033.31 | 372.79 | 148.49 | 4554.59 |
| 9. | Зао»Региогаз-инвест» 4 | газ | Дакон | 2 | 1.03 | 307.43 | 769.37 | 96.86 | 1173.66 |
| 10. | Зао»Регионгаз-инвест» 5 | газ | Дакон | 3 | 3.09 | 574.36 | 1945.11 | 296.23 | 2815.7 |
| 11. | Зоа»Регионгаз-инвест» 6 | газ | Дакон | 2 | 1.03 | - | 2482.31 | 56.00 | 2538.31 |
| 12. | Зао»Регионгаз-инвест» 7 | газ | ГКВ 2000 | 3 | 4.2 | 736.85 | 5594.54 | 49.26 | 6380.65 |
|  | Итого: |  |  | 27 | 22.77 | 12263.00 | 13485.02 | 1849.30 | 27597.32 |

В Байкаловском сельском поселении природным газом  пользуется население 1 населённого пункта, села Байкалово.

В с.Байкалово количество квартир и индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом – 267 единиц.

Администрацией БСП разработана  и утверждена Думой Программа по газификации с.Байкалово с 2011-15 гг. В 2011 г. частично газифицированы улицы: Пролетарская, Южная, Сов. Конституции, Мира, Уральская, Мальгина.

Проект на строительство газификации в 2012 году разработан на 5 улиц: Строителей, Сов.Конституции, Набережная, Свердлова, Мира.

В 2013 г.-планируется газифицировать -13 улиц, 2014 г.- 11 улиц и д.Сергина,  2015 г.- 18 улиц.

| 7.1. ПРОГРАММА | ГАЗИФИКАЦИИ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| --- | --- |
|  | НА 2011-2015 ГОДЫ |  |
| Софинансирование программы: местный бюджет - 5%, областной 95% |  |

| № п/п | Мероприятия и план работы |  | Проектные работы | Строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на строительство | наружного | Источники |
|  |  |  | наружного газопровода | газопровода | финансирования |
| Организационные мероприятия |  | (местный бюджет) | (местн.и обл.бюджет) |  |
| 1 | Разаработка схемы перспективного | Протяж. | 2011 | г. |  |
|  | газоснабжения сельского поселения | газопр. (КМ.) |  |  |  |
| 2 | Газификация улиц: |  | Объем работ | Объем работ |  |
|  |  |  | тыс.руб. | тыс.руб. |  |
| 2.1. | Пролетарская |  |  |  |  |
|  | Южная |  |  |  |  |
|  | Сов.Конституции | 0,9 | 262 | 2025 | местный бюджет |
|  | Мира |  |  |  |  |
|  | Уральская |  |  |  |  |
|  | Мальгина |  |  |  |  |
| 2.2. | Строителей д.№ 1-23 |  |  | 2012 г. |  |
|  | Советской Конституции д.№ 9-25 |  |  |  |  |
|  | Свердлова д. № 5-11 | 2,4 | 1053 | 276 | местный бюджет |
|  | Набережная д.№ 71а-81; 38-48 |  |  | 5244 | областной бюджет |
|  | Мира д.№ 1-21 |  |  |  |  |
|  | итого на 2011-12 гг. |  | 1053 | 276 / 5244 |  |
| 2.3. | 8 Марта |  | 2012 г. | 2013 г. |  |
|  | Павл.Морозова |  |  |  |  |
|  | Российская |  |  |  |  |
|  | Молодежная | 6,3 | 3300 | 720 | местный бюджет |
|  | Тополиная |  |  | 13680 | областной бюджет |
|  | Быкова |  |  |  |  |
|  | Бажова |  |  |  |  |
|  | Южная (четная) |  |  |  |  |
|  | Лесная |  |  |  |  |
| 2.4. | Газопровод высокого давления: |  |  |  |  |
|  | от Храма до ЗАО "Мелиострой" | 1 | 800 | 165 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 3135 | областной бюджет |
|  | итого на 2012-13 гг. |  | 4100 | 885 / 16815 |  |
| 2.5. | Техническая |  | 2013 г. | 2014 г. |  |
|  | Механизаторов | 6,4 | 3400 | 740 | местный бюджет |
|  | Победы |  |  | 14060 | областной бюджет |
|  | Цельева |  |  |  |  |
| 2.6. | Калинина |  |  |  |  |
|  | Кирова |  |  |  |  |
|  | Гагарина | 4,2 | 2230 | 483 | местный бюджет |
|  | Новая |  |  | 9177 | областной бюджет |
|  | пер.Новый |  |  |  |  |
|  | Набережная |  |  |  |  |
|  | Мальгина (рынок) |  |  |  |  |
| 2.7. | д.Сергина |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 1600 | 300 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 5700 | областной бюджет |
|  | итого на 2013-14 гг. |  | 7230 | 1523 / 28937 |  |
| 2.8. | Дзержинского |  | 2014 г. | 2015 г. |  |
|  | Пушкинская |  |  |  |  |
|  | Производственная | 6,2 | 3230 | 713 | местный бюджет |
|  | Пролетарская |  |  | 13547 | областной бюджет |
| 2.9. | Октябрьская |  |  |  |  |
|  | Красноармейская |  |  |  |  |
|  | Нагорная |  |  |  |  |
|  | Февральская | 8,6 | 4600 | 1000 | местный бюджет |
|  | Крестьянская |  |  | 19000 | областной бюджет |
|  | Заречная |  |  |  |  |
|  | Мальгина д.№ 47-49 |  |  |  |  |
|  | пер.Солнечный |  |  |  |  |
| 2.10. | Мальгина д.№4-28 |  |  |  |  |
|  | пер.первомайский |  |  |  |  |
|  | Озерная | 4,65 | 2500 | 535 | местный бюджет |
|  | Луговая |  |  | 10165 | областной бюджет |
|  | Заводская |  |  |  |  |
|  | Клубная |  |  |  |  |
|  | итого на 2014-15 гг. | 42,65 | 10330 | 2248 /42712 |  |
|  | ИТОГО НА 2012-2015 ГГ. |  | 22713 | 4932 / 93708 | МЕСТН / ОБЛАСТН |

8. Энергосбережение

В целях обеспечения реализации политики энергосбережения на территории Байкаловского сельского поселения, повышения эффективности использования энергетических ресурсов, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом Свердловской области от 25.12.2009 № 117-ОЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области", Думой БСП принята муниципальная программа «Энергосбережение и повышение эффективности на территории Байкаловского сельского поселения  на 2010 -2015 года» .

В рамках реализации этой программы в 2011 г.было установлено 35 единиц или 42% от потребности приборов учета холодной воды в МКД, установлено приборов учета электроэнергии в МКД на 32%.

Потребность в установке приборов учета тепловой энергии – 53 шт., но стоимость установки довольно высокая, бюджет не располагает достаточными  финансовыми средствами, цифра порядка 11 млн.руб.

Адресный перечень многоквартирных домов, в которых планируется установка приборов учета энергоресурсов

8.1.Мероприятия  по энергосбережению на период 2011-2015 г.г. на территории Байкаловского сельского поселения за счет бюджета

| мероприятия | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Переподготовка лиц, занятых вопросами энергетики и энергосбережения в поселении | 0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| Установка узлов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях | 0 | 145.0 | 140,0 | 0 | 0 | 285,0 |
| Энергоаудит объектов соцсферы | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 |
| Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам энергоаудита | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
| Внедрение систем контактных таймеров на системы уличного освещения электрической энергии с доведением оснащенности до 90% | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 550,0 |
| Ремонт и поверка контрольно-измерительных приборов учета тепловой энергии | 0 | 80,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 500,0 |
| Энергоаудит ж/ф, анализ потерь тепловой и электрической энергии зданий | 0 | 224,0 | 96,0 | 96,0 | 64,0 | 480,0 |
| Замена светильников типа ДРЛ на натриевые светильники | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 400,0 |
| Приобретение вакуумного автомобиля | 0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 5000,0 |
| Очистка выгребных ям от ила | 86,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,058 |
| Устройство для откачки ила из выгребных ям | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |
| Очистка выгребных ям от ила с изготовлением устройства для очистки выгребных ям от ила и грязи | 0,0 | 360,0 | 253,942 | 0 | 0 | 613,942 |
| Оказание адресной поддержки ветеранам ВОВ и труда, жертвам политических репрессий, малообеспеченным гражданам по установке квартирных приборов учета воды | 0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 400,0 |
| Организация работы «Энергоклуба» | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |
| Проведение тематических семинаров по вопросам энергосбережения с изданием печатной продукции | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 10,0 |
| Освещение хода реализации программы энергосбережения в СМИ | 0 | 6,0 | 4,0 | 0 | 0 | 10,0 |
| Организация и проведение смотра-конкурса по энергосбережениию | 0 | 0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 40,0 |
| Подготовка и размещение информационных листов, плакатов и иных средств наглядной агитации в общественных местах | 0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 20,0 |
| Итого: | 216,058 | 2760,0 | 2268,942 | 1871,0 | 1834,0 | 8950,0 |

Электрические сети в с.Байкалово переданы в бюджет области, область передала в хозяйственное ведение ГУП СО «Облкоммунэнерго». Предприятием разработана инвестиционная программа на 2012-14 гг. В эту программу входят 11 объектов с.Байкалово подлежащих замене, реконструкции, строительству на сумму 112 646 т.руб.

8.2.Инвестиционная программа ГУП СО «Облкоммунэнерго» на 2012-2014 годы на 112 447 тыс.руб.

| № п/п | Перечень инвестиционных проектов, объектов и работ | Начало | Окончание | Вводимая мощность/протяженность сетей | Сметная стоимость в текущих ценах, тыс.руб. (без НдС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инвестиционная программа на 2012 год |  |  |  | 5577,667 |
| 1 | Замена МТП-5 137 на КТП-250/10/0,4, ул.Февральская, с.Байкалово | 2 квартал | З квартал |  | 597,450 |
| 2 | Замена МТП-5944 на КТП-250/10/0,4, ул.Октябрьская, с.Байкалово | 2 квартал | З квартал |  | 597,450 |
| 3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-5 116, ул.Пролетарская, ул.Пушкинская, с.Байкалово | 2 квартал | З квартал | 2,860 | 3333,540 |
| 4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 5376,5362 ул.Свердлова с.Байкалово | 2 квартал | З квартал | 0,6 | 837,944 |
| 5 | Строительство ВЛ 0,4 кВ к многоквартирному дому ул.Свердлова с.Байкалово | 2 квартал | З квартал | 0,15 | 2 11,283 |
|  | Инвестиционная программа на 2013 год |  |  |  | 14533,490 |
| 1 | Проектирование АСКУиД в Байкаловском УКЭС | 2 квартал | З квартал |  | 8301,814 |
| 2 | Замена МТП-5341 на КТП-250/10/0,4, ул.Красноармейская, с.Байкалово | 2 квартал | З квартал |  | 644,643 |
| 3 | Замена МТП-5 120 на КТП-250/i0/0,4, ул.Мальгина, с.Байкалово | 2 квартал | З квартал |  | 644,643 |
| 4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-5 113, ул.Мальгина, с.Байкалово | 2 квартал | З квартал | 1,900 | 1720,238 |
| 5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-5 195, ул.Набережная, с.Байкалово | 2 квартал | З квартал | 1,500 | 1953,520 |
| б | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-5508 к школе по ул.Мальгина с.Байкалово | 2 квартал | З квартал | 1 | 1268,632 |
|  | Инвестиционная программа на 2014 год |  |  |  | 92336,112 |
| 1 | Монтаж АСКУ и Д в Байкаловском УКЭС |  |  |  | 78894,313 |
| 2 | Замена МТП-5608 на КТп-250/10/0,4, ул.Свердлова, с.Байкалово | 2 квартал | З квартал | 0,250 | 695,565 |
| 3 | Замена МТП-5058 на КТП-250/1О/О,4, ул.Набережная, с.Байкалово | 2 квартал | З квартал | 0,250 | 695,565 |
| 4 | Замена ТП-5363, с.Байкалово | 2 квартал | З квартал | 0,630 | 1087,807 |
| 5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-5 120, ул.Мальгина, с.Байкалово | 2 квартал | З квартал | 1,400 | 1669,973 |
| 6 | Реконструкцвя ВЛ-0,4кВ от ТП5117, ул.дзержинского, с.Байкалово | 2 квартал | З квартал | 1,100 | 1326,193 |
| 7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-5363 по ул.Промьишленная, с.Байкалово | 2 квартал | З квартал | 0,700 | 840,725 |
| 8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-5608 по ул.Южная, Свердлова, с.Байкалово | 2 квартал | З квартал | 1,200 | 1399,705 |
| 9 | Строительство ВЛ 10 кВ к КТП в новом мкр-на с.Байкалово | 2 квартал | З квартал | 0,35 | 2350,066 |
| 10 | Строительство КТП-ТВ 400 кВА в новом микрорайоне с.Байкалово | 2 квартал | З квартал | 0,4 | 577,126 |
| 11 | Строительство ВЛ 0,4 кВ в ж/секторе нового мкр-на с.Байкалово | 2 квартал | З квартал | 2 | 2799,074 |

9. Охрана окружающей среды

Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

-         снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы и подземные горизонты;

- снижение площадей земель под несанкционированными свалками;

- снижение загрязненности земель химическими веществами;

- запрещение несанкционированных рубок лесных насаждений;

- предупреждение любых видов браконьерства;

- соблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов.

Планируется создание условий сохранения и развития природного комплекса сельского поселения, выполняющего средообразующие, природоохранные и оздоровительные функции и обеспечивающие стабилизацию и улучшение состояния окружающей среды, экологическую безопасность и создание благоприятных условий проживания для жителей  поселения.

10.Сведения по жилищному фонду, признанному непригодным для проживания, и гражданам подлежащим переселению

| № п\п | адрес | Общая площадь дома | Кол-во прожи вающ. | Общ. площ. к рассе лению | Общ. площ. по норме | Общ. Площ. с учетом фактической | Стоимость нового строите льства (тыс.руб по норме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год |
| 1. | д. Сергина Мира 18 | 139,5 | 13 | 139,5 | 249 | 257,5 | 8217,0 |
|  | 1 | 41,5 | 1 | 41,5 | 33.0 | 41,5 |  |
|  | 2 | 49.0 | 7 | 49.0 | 126.0 | 126.0 |  |
|  | 3 | 49,0 | 5 | 49,0 | 90.0 | 90.0 |  |
| 2. | Набережная 4 | 54,6 | 4 | 54,6 | 108 | 108 | 3564,0 |
|  | 1 | 17,0 | 1 | 17,0 | 33.0 | 33.0 |  |
|  | 2 | 20.6 | 1 | 20.6 | 33.0 | 33.0 |  |
|  | 3 | 17,0 | 2 | 17,0 | 42.0 | 42.0 |  |
| 3. | Набережная 3 | 93,4 | 8 | 93.4 | 132 | 132 | 4356,0 |
|  | 1,4 | 51,5 | 5 | 51,5 | 90,0 | 90.0 |  |
|  | 2 | 22,5 | 3 | 22,5 | 42,0 | 42.0 |  |
|  | 3 | 19,4 | 0 | 19,4 | 0 | 0 |  |
| 4. | Клубная 1 | 101.5 | 4 | 101.5 | 132 | 132 | 4356,0 |
|  | 1 | 16.0 | 1 | 16.0 | 33.0 | 33.0 |  |
|  | 2 | 14.1 | 1 | 14.1 | 33.0 | 33.0 |  |
|  | 3 | 39,4 | 0 | 39,4 | 0.0 | 0.0 |  |
|  | 4 | 16.0 | 1 | 16.0 | 33.0 | 33.0 |  |
|  | 5 | 16.0 | 1 | 16.0 | 33.0 | 33.0 |  |
| 5. | Техническая 25 | 99,8 | 9 | 99,8 | 168 | 168 | 5544,0 |
|  | 1 | 27,2 | 4 | 27,2 | 72.0 | 72.0 |  |
|  | 2 | 27,6 | 2 | 27,6 | 42.0 | 42.0 |  |
|  | 3 | 45,0 | 3 | 45,0 | 54.0 | 54.0 |  |
| 6. | Мальгина 65 | 49,2 | 2 | 49,2 | 66 | 66 | 2178,0 |
|  | 1 | 24,6 | 1 | 24,6 | 33.0 | 33.0 |  |
|  | 2 | 24,6 | 1 | 24,6 | 33.0 | 33.0 |  |
|  | Итого: 20 кв-р | 538,0 | 40 | 538,0 | 366,0 | 855,0 | 28215 |
| 2014 год |
| 7. | Февральская 10 | 156.6 | 8 | 156.6 | 216 | 216 | 7128,0 |
|  | 1 | 26.9 | 2 | 26.9 | 42,0 | 42,0 |  |
|  | 2 | 26.9 | 1 | 26.9 | 33.0 | 33.0 |  |
|  | 3 | 15.2 | 1 | 15.2 | 33,0 | 33,0 |  |
|  | 4 | 36.0 | 1 | 36.0 | 33,0 | 33,0 |  |
|  | 5 | 26.0 | 2 | 26.0 | 42,0 | 42,0 |  |
|  | 6 | 25.6 | 1 | 25.6 | 33,0 | 33,0 |  |
| 8. | Производственная 27 | 41.5 | 5 | 41.5 | 105 | 105 | 3465,0 |
|  | 1 | 20,0 | 1 | 20.0 | 33.0 | 33,0 |  |
|  | 2 | 21,5 | 4 | 21.5 | 72,0 | 72,0 |  |
|  | Итого: 8 кв-р | 198,1 | 13 | 198,1 | 321 | 321 | 10593 |
| 2015 год |
| 9. | Набережная 2 | 34.8 | 11 | 34,8 | 213 | 213 | 7029,0 |
|  | 1 | 16,3 | 1 | 16,3 | 33,0 | 33,0 |  |
|  | 2 | 18.5 | 10 | 18,5 | 180,0 | 180,0 |  |
| 10. | Советская 1 | 128,3 | 8 | 128,3 | 174 | 190,5 | 5742.0 |
|  | 1 | 27.0 | 1 | 27.0 | 33,0 | 33,0 |  |
|  | 2 | 49.5 | 1 | 49.5 | 33,0 | 49,5 |  |
|  | 3 | 51.8 | 6 | 51.8 | 108,0 | 108,0 |  |
| 11. | Советская 4 | 100,0 | 11 | 100,0 | 225 | 225 | 7425,0 |
|  | 1 | 28.0 | 2 | 28.0 | 42.0 | 42.0 |  |
|  | 2 | 12,0 | 1 | 12,0 | 33.0 | 33.0 |  |
|  | 3 | 35.0 | 6 | 35.0 | 108,0 | 108,0 |  |
|  | 5 | 25.0 | 2 | 25.0 | 42.0 | 42.0 |  |
|  | Итого : 9 кв-р | 263.1 | 30 | 263,1 | 612 | 628,5 | 20196 |
| 2016 год |
| 12. | Советская 6 | 113,8 | 5 | 113,8 | 105 | 106 | 3465,0 |
|  | 1 | 34,0 | 1 | 34,0 | 33,0 | 34,0 |  |
|  | 2.3 | 64,5 | 4 | 64,5 | 72,0 | 72,0 |  |
|  | 4 | 15,3 | 0 | 15,3 | 0 | 0 |  |
| 13. | Техническая 9 | 54,2 | 6 | 54,2 | 114 | 114 | 3762,0 |
|  | 1 | 27,1 | 4 | 27,1 | 72.0 | 72.0 |  |
|  | 2 | 27,1 | 2 | 27,1 | 42,0 | 42,0 |  |
| 14 | Пушкинская 68 | 56,9 | 5 | 56,9 | 120 | 120 | 3960,0 |
|  | 1 | 15.0 | 1 | 15.0 | 33,0 | 33,0 |  |
|  | 2 | 12.3 | 1 | 12.3 | 33,0 | 33,0 |  |
|  | 3 | 29.6 | 3 | 29.6 | 54,0 | 54,0 |  |
| 15. | Заречная 17 | 77,3 | 3 | 77,3 | 75,0 | 87,0 | 2475,0 |
|  | 1 | 32,3 | 2 | 32,3 | 42,0 | 42,0 |  |
|  | 2 | 45.0 | 1 | 45.0 | 33,0 | 45,0 |  |
| 16. | Сергина Мира 12 | 111,8 | 6 | 111,8 | 114,0 | 119,7 | 3762,0 |
|  | 1 | 47,7 | 2 | 47,7 | 42,0 | 47,7 |  |
|  | 2 | 64,1 | 4 | 64,1 | 72,0 | 72,0 |  |
|  | Итого: 13 кв-р | 414,0 | 25 | 414,0 | 528 | 546,7 | 17424 |
|  | Всего по МКД |  |  |  |  |  | 76428 |
| 2017 год |
| Двухквартирные дома с проживанием одной семьи: |
| 1. | Мальгина 119 | 33,0 | 3 | 33.0 | 54,0 | 54,0 | 1782,0 |
| 2. | Февральская 22 | 67.0 | 3 | 67,0 | 54,0 | 67,0 | 1782.0 |
| 3. | Пушкинская 62 | 46,2 | 5 | 46,2 | 90.0 | 90.0 | 2970.0 |
| 4. | Мальгина 44 | 32,0 | 7 | 32.0 | 126,0 | 126,0 | 4158,0 |
| 5. | Мальгина 69 | 20,0 | 4 | 20.0 | 72,0 | 72,0 | 2376,0 |
|  | Итого: 10 кв-р | 198,2 | 22 | 198,2 | 396,0 | 409,0 | 13068 |
| 2018 год. |
| Одноквартирные дома: |
| 1. | Набережная 18 | 40.0 | 4 | 40.0 | 72.0 | 72.0 | 2376.0 |
| 2. | Крестьянская 22 | 42.0 | 1 | 42.0 | 33.0 | 42.0 | 1089,0 |
| 3. | Крестьянская 27 | 50.2 | 3 | 50.2 | 54.0 | 54.0 | 1782,0 |
| 4. | Пролетарская 55 | 56.0 | 5 | 56.0 | 90.0 | 90.0 | 2970,0 |
| 5. | Исакова.Сельская 11 | 64.0 | 3 | 64.0 | 54.0 | 64.0 | 1782,0 |
| 6. | Ляпуново | 48,0 | 6 | 48,0 | 108,0 | 108,0 | 3564,0 |
|  | Итого: | 300,2 | 22 | 300,2 | 411,0 | 430,0 | 13563 |
|  | ВСЕГО: | 1911,6 | 152 | 1911,6 | 3123,0 | 3198,7 | 103059 |

11. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной целевой программы

Реализация Программы будет способствовать сбалансированному социально-экономическому развитию Байкаловского сельского поселения, поддержанию высокого уровня продовольственной, промышленной и энергетической безопасности и реализации конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.  Для решения задач программы предполагается использовать средства областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Свердловской  области, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Байкаловского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация Байкаловского сельского поселения и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией программы осуществляет глава сельского поселения и Дума БСП.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

12.Ожидаемые результаты

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей питьевой воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- приведение источников водоснабжения в соответствие санитарным правилам, включая наличие зон санитарной охраны.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- обеспечение населения питьевой водой в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья, в соответствии с принятыми нормами удельного водопотребления на одного человека;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

- сокращение энергоемкости оборудования систем водоснабжения и водоотведения путем применения в реализации Программы энергосберегающих производственных технологий

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться по завершении реализации Программы.

13.Планируемые финансовые показатели муниципальной целевой программы

Байкаловского сельского поселения на 2012-2018 г.

Объем финансирования Программы:

| № п/п | Финансовые мероприятия | Реализация программы по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|  |  | обл. бюдж. | мест. бюдж. | обл. бюдж. | мест. бюдж. | обл. бюдж. | мест. бюдж | обл. бюдж. | мест. бюдж. |
| 1 | кап.ремонт жилищного фонда |  | 3370,2 |  | 3388,2 |  | 4105,9 |  | 2393,0 |
| 2 | очистка воды на вод.скважинах |  |  |  | 1750 |  | 4800 |  | 2400,0 |
| 3 | ремонт ТВС |  | 5730,6 |  | 2452,2 |  | 2500 |  | 0,0 |
| 4 | ремонт водопроводов | 4600 | 2340,8 |  | 1414,3 | 1800 | 1023,3 |  | 0,0 |
| 5 | замена водонапорных башен |  | 1527.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |
| 6 | Санитарная зона |  | 1293.54 |  | 215.59 |  | 215.59 |  | 0 |
| 7 | монтаж водопр.колодцев |  | 305.88 |  | 152,94 |  | 76,47 |  | 0,0 |
| 8 | газификация с.байкалово | 5244 | 4376 | 16815 | 8115 | 28937 | 11853 | 42712,0 | 2248,0 |
| 9 | мероприятия по энергосбережению |  | 2760 |  | 2268,94 |  | 1871 |  | 1834,0 |
| 10 | инвестиции в эл.сети | 5577 | 1500 | 14533 | 1500 | 92336 | 1500 |  | 0,0 |
| 11 | Установка приборов учета | 6387,9 | 336,1 | 2177.4 | 114,6 | 1658,7 | 87,3 |  | 0,0 |
| 12 | Строительство жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного | 0 | 0 | 0 | 28215,0 | 10063,4 | 529,6 | 19186,2 | 1009,8 |
|  | итого: | 21808,9 | 23540,9 | 33525,4 | 49586,77 | 134795,1 | 28562,16 | 61898,2 | 9884,8 |

| № п/п | Финансовые мероприятия | Реализация программы по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | итого: |
|  |  | обл.бюдж. | мест.бюдж | обл.бюдж. | мест.бюдж | обл.бюдж. | мест.бюдж |  |
| 1 | кап.ремонт жилищного фонда |  | 2357,7 |  | 2241,7 |  | 1797,6 | 19654,3 |
| 2 | очистка воды на вод.скважинах |  |  |  |  |  |  | 8950,0 |
| 3 | ремонт ТВС |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 10682,8 |
| 4 | ремонт водопроводов |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 11178,4 |
| 5 | замена водонапорных башен |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1527,79 |
| 6 | Санитарная зона |  |  |  |  |  |  | 1724,72 |
| 7 | монтаж водопр.колодцев |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 535,29 |
| 8 | газификация с.байкалово |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 120300,0 |
| 9 | мероприятия по энергосбережению |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0,0 | 8733,94 |
| 10 | инвестиции в эл.сети |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 116946,0 |
| 11 | Установка приборов учета |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 10762,0 |
| 12 | Строительство жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного | 16552,8 | 871,2 | 12414,6 | 653,4 | 12884,9 | 678,1 | 103059,0 |
|  | итого: | 16552,8 | 3228,9 | 12414,6 | 2895,1 | 12884,9 | 2475,7 | 414054,24 |

| Приложение №1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| к плану капитального ремонта жилищного фонда на 2012-2014 год |  |  |  |
| Список жилых домов на ремонт фасадов (отмостки) по селу Байкалово |  |  |  |
| № п/п | Адрес дома | Объем финансирования, тыс. руб. |
|  |  | всего | в том числе: |
|  |  |  | Местн. бюджет | Ср-ва населен. |
| 1 | ул. Мальгина д. 82 | 99 | 24,4 | 74,6 |
| 2 | ул. Мальгина д. 84 | 99 | 0 | 99.0 |
| 3 | ул. Мальгина д. 103 | 62 | 10.9 | 51.1 |
| 4 | ул. Мальгина д. 97 | 99 | 18.4 | 80.6 |
| 5 | ул. Мальгина д. 101 | 62 | 6.2 | 55.8 |
| 6 | ул. Мальгина д. 86 | 99 | 0 | 99.0 |
| 7 | ул. Мальгина д. 91 | 99 | 0 | 99.0 |
| 8 | ул. Мальгина д. 99 | 62 | 5.9 | 56.1 |
| 9 | ул. Мальгина д. 105 | 72 | 13.6 | 58.4 |
| 10 | ул. Мальгина д. 137 | 99 | 30.8 | 68.2 |
| 11 | ул. Мальгина д. 139 | 99 | 10.6 | 88.4 |
| 12 | ул. Мальгина д. 143 | 99 | 0 | 99.0 |
| 13 | ул. Мальгина д. 147 | 129 | 11.5 | 117.5 |
| 14 | ул. Мальгина д. 149 | 93 | 3.7 | 89.3 |
| 15 | ул. Клубная д.14 | 62 | 1.3 | 60.7 |
| 16 | ул. Октябрьская д. 44 | 99 | 99.0 | 0 |
| 17 | ул. Октябрьская д. 46 | 62 | 3.4 | 58.6 |
| 18 | ул. Октябрьская д. 48 | 62 | 5.0 | 57.0 |
| 19 | ул. Пролетарская д.74 | 50 | 0 | 50.0 |
| 19 | ул. Кузнецова д. 1 | 40 | 7.2 | 32.8 |
| 20 | ул. Кузнецова д.19 | 62 | 4.3 | 57.7 |
| 21 | ул. Кузнецова д.21 | 99 | 27.3 | 71.7 |
| 22 | ул. Кузнецова д.28 | 99 | 5.6 | 93.4 |
| 23 | ул. Сов. Конституции д. 3 | 62 | 4.8 | 57.2 |
| 24 | ул. Сов. Конституции д. 2-А | 62 | 10.9 | 51.1 |
| 25 | ул. Сов. Конституции д. 2-В | 62 | 12.7 | 49.3 |
| 26 | ул. Сов. Конституции д. 2-Б | 99 | 8.8 | 90.2 |
| 27 | ул. Свердлова д.16 | 62 | 3.0 | 59.0 |
| 28 | ул. Свердлова д.22 | 62 | 5.4 | 56.6 |
| 29 | ул. Свердлова д.2 | 62 | 3.6 | 58.4 |
| 30 | ул. Свердлова д.4 | 116 | 15.4 | 100.6 |
| 31 | ул. Свердлова д.10 | 97 | 6.5 | 90.5 |
| 32 | ул. Свердлова д.12 | 97 | 13.6 | 83.4 |
| 33 | ул. Сов. Конституции д. 7 | 95 | 3.5 | 91.5 |
| 34 | ул. Сов. Конституции д. 7-А | 95 | 12.5 | 82.5 |
|  | Итого: | 2 878,0 | 389.8 | 2488.2 |

# Text boxes

| № | Адрес многоквартирного дома | Количество устанавливаемых приборов учета энергоресурсов: | Общая стоимость установки приборов учета, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | тепловой энергии | горячей воды | холодной воды | электроэнергии | газа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | с. Байкалово, ул.Дзержинского ,30 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 67,00 |
| 2 | Ул. Клубная, 14 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 197,42 |
| 3. | Ул. Клубная 16 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 197,42 |
| 4. | Ул. Клубная 39а | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 163,19 |
| 5. | Ул. Клубная 39 г | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 163,19 |
| 5. | Ул. Красноармейская 38 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 67,00 |
| 6. | Ул. Кузнецова, 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 144,19 |
| 7 | Ул. Кузнецова, 19 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 144,19 |
| 8 | Ул. Кузнецова, 21 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 144,19 |
| 9 | Ул. Кузнецова . 28 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 144,19 |
| 10 | Ул. Мальгина, 82 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 144,19 |
| 11 | Ул. Мальгина, 84 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 144,19 |
| 12 | Ул. Мальгина 86 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 144,19 |
| 13 | Ул. Мальгина 88 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 144,19 |
| 14 | Ул. Мальгина 97 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 144,19 |
| 15 | Ул. Мальгина 99 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 197,42 |
| 16 | Ул. Мальгина 101 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 144,19 |
| 17 | Ул. Мальгина 103 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 144,19 |
| 18 | Ул. Мальгина 105 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 144.19 |
| 19 | Ул. Мальгина135 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 144,19 |
| 20 | Ул. Мальгина137 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 144,19 |
| 21 | Ул. Мальгина139 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 144.19 |
| 22 | Ул. Мальгина 143 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 144.19 |
| 23 | Ул. Мальгина 147 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 197,43 |
| 24 | Ул. Мальгина 21а | 2 |  | - | 1 | 1 | - | 67,00 |
| 25 | Ул. Мальгина 23 | 2 |  | - | 1 | 1 | - | 67,00 |
| 26 | Ул. Мальгина 23а | 2 |  | - | 1 | 1 | - | 67,00 |
| 27 | Ул. Мальгина 91 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 144,19 |
| 28 | Ул. Мальгина 149 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 144,19 |
| 29 | Ул. Мальгина 1б | 1 | - | - | - | 1 | - | 19,00 |
| 30 | Ул. Мальгина 13 | 1 | - | - | - | 1 | - | 19,00 |
| 31 | Ул. Мира 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 144,19 |
| 32 | Ул. Мира 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 144,19 |
| 33 | Ул. Мира 12 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 144,19 |
| 34 | Ул. Мира 14 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 144,19 |
| 35 | Ул. Мира 16 | 2 | 1 | - | 1 | -- | - | 144,19 |
| 36 | Ул. Мира 18 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 144,19 |
| 37 | Ул. Мира 20 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 144,19 |
| 38 | Ул. Мира 22 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 144,19 |
| 39 | Ул. Мира 24 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 144,19 |
| 40 | Ул. Мира 26 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 144,19 |
| 41. | Ул. Набережная 8б | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 163,19 |
| 42 | Ул. Озерная 45 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 67,00 |
| 43 | Ул. Озерная 53 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 67,00 |
| 44 | Ул. Октябрьская 42 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 163,19 |
| 45 | Ул. Октябрьская 46 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 163,19 |
| 46 | Ул. Октябрьская 48 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 163,19 |
| 47 | Пер. Первомайский 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 67.00 |
| 48 | Ул. Победы 21 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 67.00 |
| 49 | Ул. Победы 23 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 67.00 |
| 50 | Ул. Победы 27 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 67,00 |
| 51 | Ул. Победы 60 а | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 67,00 |
| 51 | Ул. Пролетарская 74 | 1 | - | - | 1 | - | - | 48,00 |
| 52 | Ул. Пушкинская 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 67.00 |
| 53 | Ул. Свердлова 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 144,19 |
| 54 | Ул. Свердлова 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 144,19 |
| 55 | Ул. Свердлова 6 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 144,19 |
| 56 | Ул. Свердлова 8 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 144,19 |
| 57 | Ул. Свердлова 10 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 163,19 |
| 58 | Ул. Свердлова 12 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 163,19 |
| 59 | Ул. Свердлова 16 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 144,19 |
| 60 | Ул. Свердлова 22 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 144,19 |
| 61 | С.Конституции 2а | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 144.19 |
| 62 | С.Конституции 2б | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 144.19 |
| 63 | С.Конституции 2в | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 144.19 |
| 64 | С.Конституции 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 163,19 |
| 65 | С.Конституции 7 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 163,19 |
| 66 | С.Конституции 7а | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 163,19 |
| 67 | С.Конституции 25 | 2 | - | - | 1 | - | - | 48,00 |
| 68 | Строителей 8а | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 67.00 |
| 69 | Ул. Техническая 14 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 67.00 |
| 70 | Ул. Техническая 18 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 67.00 |
| 71 | Ул. Техническая 25 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 67.00 |
| 72 | Ул. Техническая 27 | 2 | -- | - | 1 | 1 | - | 67.00 |
| 73 | Ул. Техническая 37 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 67.00 |
| 74 | Ул. Цельева 12 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 144.19 |
| 75 | Пер. Солнечный 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 67,00 |
| 76 | Пер. Новый 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 67.00 |
| 77 | Пер. Новый 15 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 67,00 |
| 78 | Ул. Октябрьская 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 67.00 |
| 79 | Ул. Октябрьская 18 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 67.00 |
| 80 | Ул. Октябрьская 63 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 67,00 |
| 81 | Пер. Октябрьский 8 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 67,00 |
| 82 | Ул. Дзержинсктго 12 | 1 | - | - | - | 1 | - | 19.00 |
| 83 | Ул. Заречная 40 | 1 | - | - | - | 1 | - | 19.00 |
| 84 | Ул. Клубная 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 19,00 |
| 85 | Ул. Мальгина 1б | 1 | - | - | - | 1 | - | 19,00 |
| 86 | Ул. Мальгина 13 | 1 | - | - | - | 1 | - | 19.00 |
| 87 | Ул. Набережная 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 19.00 |
| 88 | Ул. Набережная 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 19,00 |
| 89 | Ул. Февральская 10 | 1 | - | - | - | 1 | - | 19,00 |
| 90 | Сергина Ул. Мира 18 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 67,00 |
| 91 | Ул. Производственная 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 67,00 |
| 92 | С. Ляпуново Ул. Карсканова | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 67,00 |
| 93 | Ул. Карсканова | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 67,00 |
| 94 | Ул. Карсканова | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 67,00 |
| 95 | Ул. Карсканова | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 67,00 |
| 96 | Ул. Совхозная 11 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 67,00 |
| 97 | Ул. Совхозная 12 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 67,00 |
| 98 | Ул. Техническая 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 67,00 |
| 99 | Ул. Механизаторов 36 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 67,00 |